Wysokie Mazowieckie, 30.06.2011 r.

OR.272.4.2011

Dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 4”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, działając zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ.

Pytania

„1. W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika do stalowych słupów na piłkochwyty, na równoważne słupy aluminiowe anodowane segmentowe o profilu okrągłym lub z kompozytów polimerowych.

2. W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego. Produkcję słupów kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”

Odpowiedzi zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamiennika dla stalowych słupów na piłkochwyty.

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamiennika dla metalowych słupów oświetleniowych.

 Wicestarosta Wysokomazowiecki

 Leszek Gruchała